## BASSA-DRD
CODE PRODUIT | PRODUIT | QTE
200000004 | CYLIND LV FUSE CARTRIDGE AD 60 22X68 | 9524
200000005 | CYLIND LV FUSE CARTRIDGE AD 60 22X68 | 63
200000007 | BLUE PLASTIC ANCHOR 8mm² | 10900
200000015 | PLSTRED BALL COLLAR SCRW | 3098
200000016 | PQC PIG TAIL PLATE GALVA ANCHOR | 329
200000020 | GALVA ANCHOR HOOK TOC 12-150 | 873
200000022 | LC C/B2 WIRES 30-60A 220V DIFF 500mA | 49
200000024 | LV C/B 2 WIRES 5-15A 220V DIFF 500mA | 1731
200000025 | LV BREAKER 4 WIRES 10/30A DIFF 500mA | 319
200000029 | LV INSLTN PIERCING FTG (PI) W/ 70/35mm² | 4251
200000036 | BT AERIAL ANCHOR TYPE PA25 | 6881
200000037 | PINCES DE SUSPENSION | 457
200000039 | 1 PHASE LV C/0 BASE GOA 22X58 W/CXN BRCKT | 0
200000041 | REMOVABLE FUSE DEVICE LV CCFBD 25-25 | 924
200000054 | SR_LV DISTRIBUTION BX FOR UNDERGROUN N/W | 4
200000080 | CONSOL | 50
200000085 | 3M ANCHOR HARRON | 2
200000086 | PLAT DE FER DE MONTANT | 400
200000090 | UNIVERSAL BRACKET | 7
200000093 | REMOVABLE NOTCHED COLLAR 188x9MM | 16614
200000117 | SR_LV 4 OUTLETS PANEL 800A ALU | 4
200000118 | SR_REDUCED URBAN SWBOAR BT 8OUTLETS1200A | 6
200000140 | SR_PROT CELL FUSE SW SM6PM 12 200A 24KV | 2
200000150 | SR_SINGLE PHASE 30KV MV CIRCUIT BREAKER | 45
200000175 | SR_160KVA TOP POLE CIRCUIT BREAKER | 14
200000177 | LV C/B 4 WIRES 30-60A 220/3800V DIFF 500mA | 175
200000188 | SR_RV6 4 DOA3 PHASE DISCONNECTOR SWITCH 2 | 2
200000191 | INTTERSELT | 2
200000204 | 1 PHASE LV MTR BOX VERTICAL TYPE | 1000
200000206 | LV 200A FLOOR DISTRIBUTOR | 1
200000207 | DISJONCTEUR PMR 15KV | 1
200000211 | SPD 12.5KV-15KV 214 213 | 90
200000226 | SR_ARRIVAL SWITCH CELL SM6-IM 630A 36KV | 6
200000237 | SR_ELECTRIC COLUMN FEET 200A | 16
200000238 | SECTION DISTRIBUTOR | 10
200000243 | BLADES FUSES 100A SIZE NH 000 HPC | 310
200000271 | SR_CMPCT 24KV2I+P CELL W/REMOTE CTRL OPT | 2
200000272 | SR_CMPCT 24KV3I+P CELL W/REMOTE CTRL OPT | 1
200000273 | SR_COMPACT 24KV2I+P CELL WITHREMOCTRL | 2
200000295 | SR_BPN 15kV 3Io =1000 A | 1
200000564 | DISJONCTEUR HAUT DE POTEAU 50KVA | 1
200000765 | ETG WITH SELF BILKG SCR CXN 16-95mm² | 2000
200000768 | THREE-PHASE BOX 20/60A | 37
200000773 | ADDITIONAL PANEL BOX THREE-PHASE 30/60A | 31
200000815 | TWO WAY 5/15 BOX WITHOUT COUNTRES | 25
200000816 | TWO WAY 10/30 BOX WITHOUT COUNTERS | 8
200000818 | ATTACHE POUR ISOLATEURS RIGIDES | 1
200000822 | LV UNDERGROUND ALU CAB 3X954 50mm² H1XDVAS | 456
200000824 | TWISTED ALU LV CABLE 4X25mm² | 4069
200000825 | TWISTED ALU LV CABLE 2X16mm² | 33750
200000826 | TWISTED ALU LV CABLE 4X16mm² | 755
200000828 | VHT 30KV RIGID INSULATOR | 9396
200000896 | SR_TRANSFORMER H59 400 630KVA 15KV BE | 5
200000899 | SR_TRANSFORMER H59 400KVA 15HV BP | 7
200000901 | SR_TRANSFORMER H61 100KVA 15 KV BP | 3
200000906 | SR_TRANSFORMER H61 50KVA 15KV BP | 2
200000911 | TRANSFORMATEUR 160/30KV | 0
200000912 | SR_XFO MONOPHASE 25KVA 17,32KV/231V | 2
200000914 | SR_TRANSFORMER H59 400KVA 15HV BP | 1
200000915 | SR_TRANSFORMER H61 160 KVA 15KV BP | 3
200000919 | VHT 30KV RIGID INSULATOR | 1
200000924 | TRANSFORMER SUPPORT BRACKET | 11
200000958 | INCLINED ARM FOR BIS 70 LINE | 43
200000981 | GALVA STEEL SCREW 12X50mm | 8600
200000986 | FERRURE DE TETE POUR ISOLATEUR RIGIDE | 183
200000987 | RENFORCED ROD TR_24/285/140 | 146
200001020 | SR_TRANSFORMER PROTECT CELL SM6-PM 36KV | 4
200001023 | TRIPLE NEUTRAL FOR STAGE DIST | 4829
201000011 | SR-SINGLE PHASE 15KV CIRCUIT BREAKER | 67
201000024 | SR_CIRCUIT BRKER TETRAPOLAIR 100A MULTI 918 | 258
201000035 | COPPER LV CABLE 1X240mm² U1000 R02V | 250
201000038 | MEDIUM BLUE FLEX LV CAB 1X16 mm² H07V-K. | 1200
201000043 | MV UNDGR ALU CAB 3X40mm²12/20KV HN 33523 | 39
201000052 | CABLE CUIVRE ARME BT 4X25mm² | 884
201000054 | LV TWISTED OVRHD CAB 3X150+70+2X16 mm² | 1712
201000908 | CIRCT BREAKER 30KV 630A | 0
202000011 | SR_2-WIRE POSTPAID ELECTRONIC METER | 1000
202000012 | SR_4-WIRE POSTPAID ELECTRONIC METER | 442
202000019 | SR_2_WIRE PREPAID METER | 330
202000020 | SR_4-WIRE PREPAID METER | 2
202000023 | COFFRET SPECIAUX | 20
202000025 | INHEMETER CUSTOMER INTERFACE UNIT | 230
202000042 | BATTERY | 2
202000050 | ARMAMENT VAULT TABLECLOTH 140 75X | 11
202000054 | PESFORATED RAIL 7.5X35X130mm | 3900
202000067 | PBA 11/800 | 21
202000068 | PBA 11/1000 | 21
202000069 | PBA 11/1500 | 1
202000070 | PBA 11/300 | 10
202000071 | PBA 11/500 | 38
202000072 | PBA 12/100 | 16
202000074 | PBA 12/300 | 6
202000079 | PBA 15/800 | 2
202000081 | PBA 9/5OO | 3
202000082 | POTEAUX BETONS 9m 800 DAN | 0
202000083 | POTEAU BOIS 11m | 7
202000084 | POTEAU BOIS 12m | 28
202000085 | POTEAU BOIS 13m | 2
202000086 | POTEAU BOIS 08m | 166
202000087 | POTEAU BOIS 09m | 2
202000102 | CROSS WOOD RAW AZOBE 2.4 | 166
202000103 | TRAVERSES BOIS 3.40 | 149
202000104 | CROSS WOOD RAW AZOBE 4.4 | 37
202000105 | TRAVERSES BOIS 5.40 | 30
202000114 | POTEAU BOIS 13m | 8
202000115 | POTEAUX BOIS 8m "D" | 0
202000134 | POTEAUX BOIS 12m "E" | 0
202000135 | POTEAU BOIS13m | 2
202000181 | POLSAVER 9m | 0
202000182 | POLESAVER SLAVE 10H WOODEN POLE 11m | 200
202000183 | POLESAVER SLEEVE Ø 104 WOODEN POLE 12 m | 0
202000187 | PBA 13/300 | 1
202000189 | PBA 14/500 | 10
202000192 | PBA 14/1500 | 1
202000194 | PBA 15/1500 | 2
202000198 | PBA 14/1250 | 1
202000236 | PBA 11/1250 | 1
202000263 | NVR RENFORCED RIGID VAULT LAVER | 7
202000370 | HEXING CUSTOMER INTERFACE UNIT | 30
202000372 | GINTAI CUSTOMER INTERFACE UNIT | 100
500000000 | INTERMEDIATE CONNECTION POLE ACCS | 369
500000004 | SR_PREPAID SINGLE_PHA KIT ONE_WAY 10-30A | 964
500000014 | SR_10/30A PREPAID THREE-PHASE KITS | 120
500000018 | SR_COLLECTIVE CONNECTION DISTRIBUTOR KIT | 62
500000021 | SR_SINGLE PHASE 20/60A ADDITIO PANEL KIT | 5
500000030 | SR_30/60A PREPAID THREE PHASE KITS | 275
500000040 | TF STEEL WOOD SCREW 4X40mm | 2000
601000004 | VHT 30KV RIGID INSULATOR | 9
800000002 | 4X25mm TF STEEL WOOD SCREW | 4000
800000012 | THREADED ROD 14*450MM | 300
800000013 | THREADED ROD 14X650mm | 48
800000861 | WOODEN SCREW WITH COUNTERSUNK HEAD 6X50 | 8050
800002133 | GRENOUILLES | 2
801000391 | FORSOND EARTH STICK 2m Cu 254 micron | 43
801000403 | DEMOVABLE FUSE DEVICE 16-16 | 5837
901000035 | PARAFOUDRE 30KV | 100
901000038 | SR_SURGE ARRESTES 15KV CBA LB 823 | 1
901000058 | DOUBLE BLOCK | 0
901000059 | DOUBLE BLOCK BED | 288
901000062 | CALIPER E 14 40 WITH SHOE | 193
901000063 | ETRIER E 1470 | 684
901000064 | HEAD FITTING 1/3 | 11
901000070 | ŒILLET A ROUTULE | 544
901000073 | ALIGNEMENT CLAMP MT 2 54 MM | 540
901000074 | PINCE D'ALIMENTATION | 109
901000076 | ANCHOR CLAMP | 675
901000077 | PINCE D'ANCRAGE | 1
901000078 | PINCE ANCRAGE BT PLASTIFIE AP 814A | 74
901000109 | SR_MV/LV METER CABINET | 8
901000116 | MECH PROT AIB2 UNDRGD RISING MALT GPC 35 | 141
901000121 | ACCS END PLATES ND LEVER 4 SM6 CELL CTRL | 7
901000128 | PROTECTION MECANIQUE | 37
901000141 | MV ALMELEC BARE CABLE 148.1mm² | 1419
901000142 | ALMELEC BARE MV CABLE 34.4 mm² | 3010
901000143 | MV ALMELEC BARE CABLE 54.6mm² | 247
901000145 | NU 29mm CABLE CUIVRE | 0
901000154 | BROWN/BROWN FLEX LV CAB 1X16 mm² H07V-K. | 400
901000164 | SHIELDED CABLE 4X4mm² | 1125
901000168 | BALL SOCKET BS 11 | 859
901000172 | HEAD CONSOLE | 101
901000175 | CHAIN ELEMENT 1508T | 553
901000176 | CHAIN ELEMENT F40 E110 30KV | 140
901000178 | 15KV INSULATOR P10086 | 75
901000186 | VHT 30KV RIGID INSULATOR | 148
901000191 | RIGID INSULATOR TOR VHT 24KV | 205
901000193 | TIGES RENFORCEES | 90
901000195 | BALL SOCKET ŒILLET | 1
901000529 | ETRIER | 200
901000670 | BARE COPPER CABLE 50mm² | 0
903000125 | SR_REFORMED 2WIRE POSTPAID ELECTRO METER | 464
903000126 | SR_REFORMED 4WIRE POSTPAID ELECTRO METER | 230
903000131 | SR_REFURBISHED TRANSFORMER H61 100KVA15K | 2
903000142 | SR_XFO REFRVISHED H59 630KVA 30KV BE | 1
903000143 | SR_TRANSFORMER H61 630KV 15KV BE | 1
903000170 | COMPTEUR INTELLIGENT REFORM 4 FILS | 6